## Sheet1
2022年第三、四季度福建省属公立医院医用设备购置信息表
统计时间： | 2022年7月-2022年12月
统计范围：省属公立医院医用磁共振成像设备（MRI）、X线电子计算机断层扫描装置（CT）、800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）、数字平板X线成像装置（DR）、医用超声设备、生化分析仪、免疫分析仪等7种设备购置信息。
金额单位：万元
购买单位 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 供货单位 | 购置价格（万元） | 购置时间 | 主要配置 | 保修 年限 | 医疗器械注册证号
福建省肿瘤医院 | 全数字腹腔术中彩超 | 百科医疗有限公司(BK Medical ApS) | 2300 | 中仪医疗器械（福建）有限公司 | 264 | 2022.12 | 常规扫描、术中成像、介入治疗；19英寸高分辨率立式彩色液晶显示器；探头个数：3个。 | 2年 | 国械注进20203060196
福建省立医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | Anesus ME7 | 福建国药器械有限公司 | 53 | 2022.12 | 主机、2把探头 | 5年 | 粤械注准20222061191
福建省立医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | M9 Super | 江西盈烨医疗器械有限公司 | 129.8 | 2022.12 | 主机、4把探头 | 5年 | 国械注准20193061691
福建省立医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | Resona R9S | 福州拓新健康科技有限公司 | 190 | 2022.12 | 主机、5把探头 | 5年 | 粤械注准20212060721
福建省立医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | GE | LOGIQ E20 | 江西旷丰医疗器械有限公司 | 230 | 2022.12 | 主机、4把探头 | 2年 | 国械注准20223061028
福建省立医院 | X射线摄影成像系统 | 西门子 | MULTIX Impact C晴空一鹤 | 厦门健研医疗科技有限公司 | 188 | 2022.12 | 双平板 双球管 | 3年 | 沪械注准20212060290
福建省儿童医院 | 数字化医用X射线摄影系统 | 锐珂 (上海)医疗器材有限公司 | DRX-Compass X | 福建国药器械有限公司 | 171 | 2022.12 | 主机、平板 | 1年 | 沪械注准20202060360
福建省妇幼保健院 | 彩色超声诊断仪 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | EPIQ 7C Plus | 江西轩俊贸易有限公司 | 260 | 2022.12 | 主机、4把探头 | 2年 | 国械注准20223060538
福建省老年医院 | 彩色超声诊 断系统 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | EPIQ 7 EXP | 中邮恒泰药业有限公司 | 248 | 2022.12 | 主机1台；屏幕24英寸，具备液晶触摸屏12英寸，探头5把。 | 2年 | 国械注准20223060936
福建省老年医院 | 彩色超声诊 断系统 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | EPIQ 7C | 中邮恒泰药业有限公司 | 249 | 2022.12 | 主机1台；屏幕21.5英寸，具备液晶触摸屏12英寸，探头3把。 | 2年 | 国械注准20223060538
福建省级机关医院 | 超声诊断仪 | 无锡 GE | LOGIQ E11 | 江西诺尚誉医疗器械有限公司 | 240 | 2022.12 | 主机，5把探头 | 3年 | 国械注进20223061028
福建医科大学附属协和医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | Vivid T9 | 中邮恒泰药业有限公司 | 135 | 2022.7 | 主机1台，探头5把（含相控阵探头，凸阵探头，小儿相控阵探头，小儿经食道探头，线阵探头），UPS 1套 | 3年 | 国械注准20173231302
福建医科大学附属协和医院 | 彩色多普勒超声系统、便携式彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Resona I9S、TE7S | 中邮恒泰药业有限公司 | 120 | 2022.7 | 主机1套，探头3把（高频线阵探头，相控阵探头，凸阵探头），UPS 1套；便携式彩超1台 | 3年 | 粤械注准20202061896、粤械注准20192060544
福建医科大学附属协和医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | LOGIQ e | 中邮恒泰药业有限公司 | 69.8 | 2022.7 | 主机1台，探头2把（宽带弧阵探头，宽带线阵探头） | 3年 | 苏械注准20192060114
福建医科大学附属协和医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | Versana Active | 艾维克贸易（平潭）有限公司 | 35 | 2022.11 | 主机1台，高分辨15.6英寸LED显示器，探头3把（宽频线阵探头，宽频凸阵探头，成人相控阵心脏探头） | 2年 | 苏械注准20202061014
福建医科大学附属协和医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | Versana Active | 艾维克贸易（平潭）有限公司 | 35 | 2022.11 | 主机1台，高分辨15.6英寸LED显示器，探头3把（宽频线阵探头，宽频凸阵探头，成人相控阵心脏探头） | 2年 | 苏械注准20202061014
福建医科大学附属协和医院 | 便携式彩色超声诊断系统 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | Venue Fit Expert | 艾维克贸易（平潭）有限公司 | 67.4 | 2022.11 | 主机1台，探头3把（宽频线阵按钮探头，宽频凸阵探头，宽频相控阵探头） | 2年 | 国械注准20223060895
福建医科大学附属第一医院 | 彩色超声诊断系统 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | EPIQ 7C EXP | 江西凌阙贸易有限公司 | 260 | 2022.9 | 主机一台、C5-1纯净波凸阵探头一把、C10-3v纯净波腔内探头二把、eL18-4纯净波线阵探头一把、L12-5线阵探头一把、XL14-3矩阵纯净波探头一把 | 2年 | 国械注准20223060538
福建医科大学附属第一医院 | 超声诊断系统 | 上海西门子医疗器械有限公司 | ACUSON Sequoia Silver | 上海芷磐医疗设备有限公司 | 195 | 2022.1 | 主机一台、9EC4大角度腔内探头一把、5C1腹部凸阵探头一把、10L4高频线阵探头一把、14L5高频探头一把、18H6超高频探头一把、 | 2年 | 沪械注准20212060571
福建医科大学附属第一医院 | 彩色超声诊断系统 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | EPIQ 7C | 江西秋达医疗器械有限公司 | 292 | 2022.1 | EPIQ 7C主机一台、X5-1、X8-2t、S5-1、S9-2、L12-3ERGO探头各一把； | 2年 | 国械注准20223060538
福建医科大学附属第一医院 | 彩色超声诊断系统 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | Affiniti50 | 福建医科大学附属第一医院 | 120 | 2022.1 | Affiniti50主机一台、C6-2、L12-4、L12-5探头各一个 | 2年 | 国械注准20223060197
福建医科大学附属第一医院 | 超声诊断仪 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | GE Voluson E10、 | 福建省科学器材进出口有限公司 | 278 | 2022.11 | Voluson E10主机一台、C1-6-D、 RM7C、RIC5-9-D、ML6-15-D、11L-D探头各一把； | 2年 | 国械注准20222060737
福建医科大学附属第一医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | GE Versana Premier Elite | 福建省科学器材进出口有限公司 | 102 | 2022.11 | Versana Premier Elite主机一台、C1-5-RS、 3Sc-RS、L3-12-RS、8C-RS探头各一把 | 2年 | 国械注准20192060810
福建医科大学附属第一医院 | 彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Resona I9 | 福建省科学器材进出口有限公司 | 166 | 2022.1 | 彩色多普勒超声系统主机、高频线阵探头、单晶凸阵探头、单晶相控阵探头 | 3年 | 粤械注准20202061582
福建医科大学附属第二医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统中国有限公司 | Versana Premier Elite | 国药器械泉州有限公司 | 134.89 | 2022.1 | 标准配置 | 保修3年 | 苏械注准20192060810
福建医科大学附属第二医院 | 高端CT（X射线计算机体层摄影设备） | 飞利浦 | Incisive CT Power | 福建华瑞商贸有限公司 | 444.8 | 2022.9 | 标准配置 | 保修1年 | 国械注准20193060821
福建医科大学附属第二医院 | 全自动生化分析仪 | 罗氏 | Cobas8000 c702 | 南昌市启程药械科技有限公司 | 1 | 2022.9 | 标准配置 | 终身保修 | 国械注进20153221247
福建中医药大学附属人民医院 | 固定DR | 上海西门子医疗器械有限公司 | MULTIX Impact亿拍 | 厦门健研医疗科技有限公司 | 145 | 2022.8 | 由硬件和软件（MULTIX Impact Image System，发布版本VA11）组成 | 5年 | 沪械注准20202060434
福建中医药大学附属人民医院 | 数字化乳腺钼靶X射线摄像系统 | 达影医疗（中山）有限公司 | DART-DM-3D | 福建红裕科技有限公司 | 197 | 2022.8 | 主要由机架、高压发生器、X射线管组件、限束器、数字探测器、图像采集工作站、控制盒、脚踏开关及配件组成 | 5年 | 国械注准20213060970
福建中医药大学附属人民医院 | 酶标仪 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | MB-580 | 福建中航技经贸发展有限公司 | 2.7 | 2022.8 | 主要由光源系统、单色器系统、样品室和检测器组成 | 2年 | 粤械注准20162220271
福建中医药大学附属人民医院 | 移动生化分析仪 | 成都斯玛特科技有限公司 | SD1 | 福建同春药业股份有限公司 | 4.4 | 2022.9 | 主要由整机外壳、机芯组件、恒温控温组件、二维码扫描采集足迹、打印机组件、光路组件、LCD电容显示屏+触摸屏、操作软件、电源线组成 | 5年 | 川械注准20192220073
福建中医药大学附属人民医院 | 便携式多普勒超声诊断系统 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | LOGIQ e | 福州荣盛欣宝医疗器械有限公司 | 69 | 2022.9 | 由电源适配器、主机、显示器、各种探头、电池、功能选择和外围设备组成 | 6年 | 苏械注准20192060114
福建中医药大学附属人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | Versana Premier Plus | 中仪医疗器械（福建）有限公司 | 218（2台） | 2022.11 | 由主机、探头、触摸屏、功能选件和外围设备组成 | 6年 | 苏械注准20192060810
福建中医药大学附属人民医院 | 化学发光免疫分析仪 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | iFlash 3000-G | 福州祥睿合医疗科技有限公司 | 0.2 | 2022.12 | 主要由分析仪、软件组成 | 终身 | 粤械注准20212221265
福建中医药大学附属人民医院 | 固定DR | 上海西门子医疗器械有限公司 | MULTIX Impact C晴空一鹤 | 厦门健研医疗科技有限公司 | 187 | 2022.12 | 组成包括高压发生器、X射线管组件（含X射线管）、限束器、数字平板探测器、成像工作站及附属设备 | 2年 | 沪械注准20212060290
福建中医药大学附属人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Resona R9 | 江西时空医疗器械有限公司 | 189 | 2022.12 | 诊断系统由主机和探头组成 | 5年 | 粤械注准20202061775
福建中医药大学附属人民医院 | 便携式彩色多普勒超声是诊断系统 | 柯尼卡美能达再启医疗设备（上海）有限公司 | SINIMAGE HS1 | 福州万康医疗技术有限公司 | 64.8 | 2022.12 | 由主机、探头、软件和选配件组成 | 6年 | 沪械注准20202060251
福建中医药大学附属人民医院 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | Versana Active | 艾维克贸易（平潭）有限公司 | 57.5 | 2022.12 | 由主机、电源适配器、探头、功能选件和外围设备组成 | 5年 | 苏械注准20202061014
福建中医药大学附属第二人民医院 | CT | 上海联影 | uCT 503e | 福建中航技经贸发展有限公司 | 475 | 2022.1 | 70KV双低成像技术、肺结节AI、MAC去金属伪影等 | 1年 | 国械注准2021060136
福建中医药大学附属第二人民医院 | CT | 上海联影 | uCT 710 | 福建中航技经贸发展有限公司 |  | 2022.1 | 70KV双低成像技术、肺结节AI、MAC去金属伪影、头部灌注软件包等 | 1年 | 国械注准20203060248
福建中医药大学附属第二人民医院 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 深圳迈瑞 | CL-8000i | 福州农康医疗器械有限公司 | 1.7 | 2022.8 | 常规配置 | 5年 | 粤械注准20212221252
福建中医药大学附属第二人民医院 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 深圳迈瑞 | CL-8000i | 福建红裕科技有限公司 | 1.7 | 2022.1 | 常规配置 | 5年 | 粤械注准20212221252
福建中医药大学附属第三人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | Versana Premier Plus | 福建省药材有限责任公司 | 109 | 2022.12 | 主机、宽频凸阵探头、成人心脏探头、高密陈列线阵探头 | 6年 | 苏械注准20192060810
福建中医药大学附属第三人民医院 | 便携式全数字彩色超声诊断系统 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | Acclarix AX3 | 福建省联纵医疗科技有限公司 | 23.98 | 2022.12 | 主机、线阵探头、凸阵探头 | 5年 | 粤械注准20202062080
福建中医药大学附属第三人民医院 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | TE7 | 福州康际医疗设备有限公司 | 36 | 2022.12 | 主机、按键线阵探头、腹部探头 | 3年 | 粤械注准20192060544
福建中医药大学附属康复医院 | 超声多普勒诊断仪 | 上海西门子医疗器械有限公司 | ACUSON Sequoia Silver | 江西沁平医疗器械有限公司 | 233 | 2022.11 | 主机1台；屏幕≥22英寸，具备液晶触摸屏≥15.6英寸，探头5把；包括腹部探头、浅表探头、心脏探头、颅脑探头、阴直两用腔内探头。 | 3年 | 泸械注准 20212060571
福建省立金山医院 | 便携式彩色超声诊断系统 | 苏州富士 | Edge II | 中仪医疗器械（福建）有限公司 | 79.5 | 2022.9 | 便携彩超主机、宽频带线阵探头、宽频带单晶体相控阵探头、宽频带凸阵探头、宽频小儿相控阵探头 | 5年 | 苏械注准20192060112
福建省立金山医院 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞 | MX7S | 江西海瑶医疗器械有限公司 | 38 | 2022.9 | 便携彩超主机、凸阵探头、线阵探头 | 5年 | 粤械注准20202061092
福建省立金山医院 | 数字化移动式摄影X射线机 | GE | Optima XR240amx | 福建嘉航新医疗科技有限公司 | 120 | 2022.11 | 数字化移动式摄影X射线机主机、高压发生器、X线球管、大尺寸平板探测器、小尺寸平板探测器、无线遥控开关 | 3年 | 京械注准20202060232